## 附件1
附件1
住宅工程质量分户验收合格证书
工程名称
栋 号 | 房 号
建设单位
我单位已按《湖南省住宅工程质量分户验收管理办法》和有关规 范要求，组织了住宅工程质量分户验收，验收结论： 该户住宅的建筑质量为合格。 建设单位项目负责人： 建设单位（公章） 年 月 日
注：如存在不影响结构安全和使用功能又无法整改的缺陷在备注栏中说明。

## 附件2
附件2
住宅工程质量分户验收栋号汇总表
工程名称 |  |  | 栋 号
建设单位 |  |  | 层数/面积
总承包施工单位 |  |  | 总 户 数
分包施工单位 |  |  | 分户验收日期
监理单位 |  |  | 物业单位
验收情况 | 本单位工程住宅共 户，已验收 户，一次验收合格 户， 经整改后验收合格 户。
存在问题
整改情况
验收结论
项目负责人： 建设单位： （公章） 年 月 日 | 项目负责人： 总承包施工单位： （公章） 年 月 日 | 项目负责人： 分包施工单位： （公章） 年 月 日 | 项目总监： 监理单位: （公章） 年 月 日 | 项目负责人： 物业单位： （公章） 年 月 日

## 附件3
附件3
住宅工程质量分户验收申请报告
工 程 名 称 | 栋 号
致 建 设 单 位： 我方已按设计和合同约定的工作内容完成 工程，工程质量控制资料已整理完善，住宅实体质量经自检合格，厨房、卫 生间等涉水房间已蓄水 小时，屋面、外墙已连续淋水 小时，地下 室回填土已完成且地下水位已恢复至自然水位，已达到住宅工程质量分户验 收条件，请组织分户验收。 项目负责人： 总承包施工项目部（章） 年 月 日
监理项目部意见： 经核查，该工程已达到/未达到住宅工程质量分户验收条件，同意/不 同申请验收。 项目总监： 监理项目部（章） 年 月 日

## 附件4
附件4 | [6 empty] | 表4-1
住宅工程质量分户验收方案
工 程 名 称：
建设单位：（公章）
湖南省住房和城乡建设厅制
年 月 日
表4-2
住宅工程质量分户验收方案填写说明
1．建设单位作为住宅工程质量分户验收的第一责任人，应根据工程的实际情况填写《住宅工程质量分户验收方案》； 2.《住宅工程质量分户验收方案》按单位工程由工程概况、分户验收组的人员组成、验收依据、验收时间、验收前的准备工作、验收方式、住宅户内实体状况、住宅公共部位实体状况8个部分组成； 3．"工程概况"栏，涉及工程结构安全的地基基础和主体结构的分部验收是分户验收的基本条件，应在表中填写这2个分部2个阶段的验收结论和验收时间； 4．"分户验收组人员组成"栏，验收组的组成人员由建设单位、监理单位、施工总承包单位、主要分包单位的有关人员参加，已选定前期物业管理公司的，物业管理单位应参与分户验收工作； 5．"验收前的准备工作"栏，应填写准备验收的靠尺板、水平仪、测距仪、卷尺、万用表、漏电保护相位检测器等专业检查仪器和工具；对有防水要求的屋面、阳台、厕浴间、厨房等部位应分别按要求提前做好淋水、蓄水试验，以便分户验收时检查有无渗漏情况；为进行户内水电使用运行情况的检查，必须开通户内的上下水、电等； 6．"验收方式"栏，一是通过专用检测仪器和工具进行实地检测、测量，获取相关的检测数据，二是通过目测检查外观质量，对其做出观感质量的判定； 7．"户内实体状况"栏，应按照户内实体的实际施工状况和设备配置进行真实填写，并据此采用相应的施工质量验收标准进行户内验收； 8. "住宅公共部位实体状况 ",应按照公共部位实体的观感质量和安全使用功能进行真实填写，并据此采用相应的施工质量验收标准进行验收； 9．按照工程实际情况，分户验收涉及的内容，在表中方框内填"√"，否则留空。 年 月 日
表4-3
住宅工程质量分户验收方案
工程名称
（一） 工程概况 | 栋号 |  | 建筑面积 |  | 总层数 | 总高度
| 总户数 |  | 结构型式 |  | 装修 情况
| 主要分部验收情况 | 地基基础
主体
（二） 分户验收组人员组成 | 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 | 各专业质量负责人
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 | 各专业监理工程师
| 总承包施工单位 |  |  |  | 项目负责人 | 各专业质量负责人
| 分包施工单位 |  |  |  | 项目负责人 | 各专业质量负责人
| 物业单位 |  |  |  | 项目负责人 | 各专业代表人
（三） 验收依据 | 国家现行的建筑工程施工质量验收标准规范、国家及省发布的有关工程质量管理规定及施工合同、设计文件。
（四） 分户验收时间 | 年 月 日 ～ 年 月 日
表4-4
（五） 验收前的准备工作 | 实测实量的仪器和工具
| 蓄水试验 |  | 平屋面□ 露台□ 阳台□ 厕浴间地面□ 厨房地面□
| 防水试验 |  | 坡屋面□ 外墙□ 外门窗□ 厕浴间墙面□
| 建筑设备系统开通（临时开通）情况 |  | 给排水开通□ 给排水临时开通□ 建筑电气开通□ 建筑电气临时开通□
（六） 验收方式 | 实测实量、外观检查。
（七） 住宅户内实体状况 | 建筑地面、墙面和顶棚 |  | 地面 | 整体面层□ 板块面层□ 木、竹面层□
|  |  | 墙面 | 抹灰工程□ 饰面板（砖）工程□ 涂饰工程□ 裱糊与软包工程□
|  |  | 顶棚 | 抹灰工程□ 吊顶工程□
| 门窗安装 |  | 窗 | 铝合金窗□ 塑钢窗□ 幕墙□ 固定大玻璃□
|  |  | 门 | 木门□ 铝合金门□ 塑钢门□
| 栏杆、护栏及安全玻璃类型 |  | 栏杆、护栏 | 全钢□ 铝合金□ 木质□ 钢木□ 玻璃□ 玻璃金属□ 其它□
|  |  | 玻璃 | 钢化玻璃□ 夹层玻璃□ 钢化夹层玻璃□
| 有防水要求部位设置防水层或防水措施 |  | 水平面 | 屋面□ 阳台□ 露台□ 厨房□ 厕浴间□
|  |  | 墙面 | 外墙□ 门、窗与墙交接处□ 厕浴间墙面□
| 给排水系统 |  | 管道敷设 | 接至入户总闸□ 接至各功能配水点末端装置□ 其它□
|  |  | 管道设备 | 伸缩节已安装□ 检查口清扫口已安装□ 排水口已全部或部分安装□ 地漏已安装□
|  |  | 洁具及给水配件 | 洁具已安装□ 水龙头全部已安装□ 水龙头部分已安装□ 给排水配件已安装□ 其它用水设备已安装□
表4-5
（七） 住宅户内实体状况 | 电气工程安装 |  | 导线 | 接至户内配电箱□ 接至各功能配电末端□
|  |  | 线路设备 | 户内配电箱已安装□ 漏电保护器已安装□ 断路器已安装□ 光纤入户配线箱已安装□
|  |  | 开关、插座等 | 开关已安装□ 插座已安装□ 灯具已安装□ 其它用电设备已安装□
| 建筑节能措施 |  | 外墙
门窗
楼、地面
屋面
采暖
|  |  | 电线、电缆水管、风管、制冷剂管 | 电线截面及电阻值检测
管道保温绝热材料检测
（八） 住宅公共部位实体状况 | 地下室、楼（电）梯间、公共走廊 |  | 地面 | 整体面层□ 板块面层□ 建筑出入口无障碍坡道 □其它□
|  |  | 墙面 | 抹灰工程□ 饰面板（砖）工程□ 涂饰工程□ 裱糊与软包工程□
|  |  | 顶棚 | 抹灰工程□ 吊顶工程□
|  |  | 栏杆、护栏 | 全钢□ 铝合金□ 木质□ 钢木□ 玻璃□ 玻璃金属□ 其它□
|  |  | 玻璃 | 钢化玻璃□ 夹层玻璃□ 钢化夹层玻璃□
| 屋面 |  | 地面 | 整体面层□ 板块面层□ 其它□
|  |  | 栏杆、护栏 | 全钢□ 铝合金□ 木质□ 钢木□ 玻璃□ 玻璃金属□ 其它□
|  |  | 玻璃 | 钢化玻璃□ 夹层玻璃□ 钢化夹层玻璃□
注：本表在分户验收前7个工作日向当地工程质量监督机构报送一份。
分户验收组组长： |  |  |  |  | 电话：
联系人： |  |  |  |  | 电话：

## 附件5
附件5 | [6 empty] | 表5-1
住宅工程质量分户验收户内质量检查验收表
工 程 名 称 | [5 empty] | 栋 号
建 设 单 位 | [5 empty] | 房 号
总承包施工单位 | [5 empty] | 验收日期
监 理 单 位
分包施工单位
物业管理公司
序号 | 验收内容 | 验收情况 |  |  | 存在问题记录 | 整改情况
1 | 建筑地面、墙面和顶棚及空间尺寸 | 地面无空鼓□ 地面无裂缝□ 墙面线角顺直□ 墙面阴阳角方正□ 墙面无裂缝□ 墙面无空鼓□ 墙面无脱层、爆灰□ 墙面无渗漏□ 顶棚无脱层、爆灰□ 顶棚无裂缝□ 顶棚无渗漏□ 实测实量符合要求□ |  |  | 记录不下的详表5-3 | 记录不下的 详表5-3
2 | 门窗安装质量 | 安装牢固□ 开启灵活□ 关闭严密□ 门窗洞周边无裂缝□ 外门窗框无渗漏□ 推拉门窗扇有防脱落措施□ 有防水胶嵌缝□ |  |  | 同上 | 同上
3 | 栏杆、护栏及安全玻璃 | 栏杆、护栏的形式与设计相符合□ 采用了安全玻璃□ 栏杆、护栏安装牢固□ 栏杆的整体安全性能□ 实测实量符合要求□ |  |  | 同上 | 同上
4 | 阳台、露台、厨房、厕浴间、窗台等渗漏情况 | 阳台无渗漏□ 露台无渗漏□ 厨房无渗漏□厕浴间无渗漏□ 阳台、厕浴间地面无积水□ 窗台无渗漏□ |  |  | 同上 | 同上
5 | 主要空间净距、净高尺寸 | 实测实量符合要求□ |  |  | 同上 | 同上
6 | 给排水系统安装质量 | 阀门安装符合要求□ 地漏标高及水封高度符合要求□ 检查口伸缩节符合要求□ 卫生器具及给排水配件安装符合要求□ 给排水管道安装符合要求□ 卫生器具满水及通水符合要求□ 给排水系统通水符合要求□ 实测实量符合要求□ |  |  | 同上 | 同上
表5-2
序号 | 验收内容 | 验收情况 |  |  | 存在问题记录 | 整改情况
7 | 电气工程安装质量 | 导线色标符合要求□ 导线敷设符合要求□ 分户配电箱符合要求□ 开关插座灯具符合要求□ 卫生间局部等电位联结符合要求□ 厨、卫间插座的防潮符合要求□ 卫生间局部等电位连结符合要求□ 金属外窗、金属外栏杆等金属构件已与接地网连接符合要求□ 光纤入户配线箱符合要求□ 实测实量符合要求□ |  |  | 同上 | 同上
8 | 外门窗节能及玻璃 | 节能措施与设计相符合□ 安全玻璃使用与设计及规范相符合□ 实测实量符合要求□ |  |  | 同上 | 同上
验收结论 |  | 一次验收合格 □ 经整改后验收合格 □
项目负责人： 建设单位：（章） 年 月 日 |  | 项目负责人： 总承包施工单位：（章） 年 月 日 | 项目负责人： 分包施工单位：(章） 年 月 日 | 项目总监： 监理单位：（章） 年 月 日 |  | 项目负责人： 物业单位：（章） 年 月 日
住宅工程质量分户验收户内质量检查验收表填写说明 1．按照工程实际情况，分户验收涉及的内容，在表中方框内填"√"，否则留空； 2．各验收项目的合格判定标准按现行相关验收规范要求判定是否符合要求； 3. 序号1中，应检查地面、墙面和顶棚施工质量水平情况，有无空鼓、开裂、爆灰、脱 层、渗漏等质量缺陷，并记录有关情况，当出现超过规范允许的空鼓、裂缝等应加以注明； 4．序号2中，应检查并记录门窗安装是否牢固、开启是否灵活、推拉门窗扇是否有防坠 落装置，外门窗淋水试验后检查有无渗水现象； 5．序号3中，检查并记录栏杆、护栏的整体安全性能情况，对有潜在使用安全隐患的应 据实记录； 6．序号4中，通过预先进行的淋水、蓄水试验，检查并记录阳台、厨房、厕浴间、窗台等有无渗漏情况； 7．序号8中，应检查并记录建筑外门窗是否按设计文件要求采取保温隔热措施，所用的玻璃是否符合设计和规范、标准的要求； 8. 实测实量应根据附件7、8现场实测数据按现行相关验收规范要求判定是否符合要求； 9. 存在问题及整改情况在《表5-1》中记录不下的，应在《表5-3》中记录。
户内质量检查存在问题及整改情况记录表
验收日期： 表5-3
序号 | 验收内容 | 存在问题记录 |  |  | 整改情况
现场记录人 |  |  | 监理（建设）旁站监督人

## 附件6
附件6
住宅工程分户验收公共部位质量检查验收表
工程名称 |  |  |  |  | 栋 号
建设单位 |  |  |  |  | 验收日期
总承包施工单位 |  |  |  |  | 分包施工单位
监理单位 |  |  |  |  | 物业单位
序号 | 验收内容 |  | 验收情况 |  | 存在问题 记录 | 整改情况
1 | 走廊、楼梯间、电梯间 | 地面、墙面和顶棚 | 地面无空鼓□ 地面无裂缝□墙面线角顺直□ 墙面阴阳角方正□ 墙面无裂缝□墙面无空鼓□ 墙面无脱层、爆灰□ 墙面无渗漏□ 顶棚无脱层、爆灰□ 顶棚无裂缝□ 顶棚无渗漏□ 建筑出入口无障碍坡道与设计相符合 □ |  | 记录不下的 详表5-3 | 记录不下的 详表5-3
|  | 外窗安装和防护栏杆、及安全玻璃 | 外窗安装牢固□ 外窗洞周边无裂缝□外窗框无渗漏□ 推拉窗扇有防脱落措施□ 防护栏杆的形式与设计相符合□ 采用了安全玻璃□ 防护栏杆安装牢固□ 外窗台高度与设计相符合□ |  | 同上 | 同上
2 | 地下室 |  | 地面无渗漏□ 地面无积水□ 墙面无裂缝□ 墙面无渗漏□ 顶棚无裂缝□ 顶棚无渗漏□ |  | 同上 | 同上
3 | 屋面 |  | 防护栏杆的形式与设计相符合□ 采用了安全玻璃□ 防护栏杆安装牢固□ 防护栏杆高度与设计相符合□ 屋面无积水□ 屋面无裂缝□ 屋面分窗缝设置与设计相符合□ 屋面排气管伸出屋面高度符合要求□ 伸出屋面管道已防护□ 屋面设备已防护□ 屋面检修梯已防护□ 屋面排水口已按要求设置□ 屋面金属构件和金属管道及设备已与接地网连接□ |  | 同上 | 同上
验收结论 |  |  | 一次验收合格 □ 经整改后验收合格 □
项目负责人： 建设单位：（章） 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 总承包施工单位：（章） 年 月 日 | 项目负责人： 分包施工单位： (章） 年 月 日 | 项目总监： 监理单位： （章) 年 月 日 | 项目负责人： 物业单位： （章） 年 月 日

## 附件7
附件7 | [10 empty] | 表7-1
住宅工程质量分户验收实测记录表
工程名称
栋号 |  |  | 房(户)号 |  |  | 记录人 |  |  | 检查日期
装修工程
验收项目 | 验收内容 |  |  | 实 测 记 录 | [6 empty] | 实测人
1、建筑地面、墙面及顶棚 | 地面平整度
墙面平整度
墙面垂直度
墙面阴阳角方正
2、栏杆、护栏、玻璃、外窗台 | 阳台栏杆高度/竖杆间距
阳台无意识可踏面高度
外窗台高度/护栏高度
栏板安全玻璃厚度
3、建筑节能 | 地面保温层厚度
墙面保温层厚度
外窗中空玻璃层厚度
验收结论 |  |  | 实测 房间，合格 房间，需整改处理房间： 。
项目负责人： 建设单位：（章） 年 月 日 |  | 项目负责人： 总承包施工单位：（章） 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 分包施工单位：(章） 年 月 日 |  | 项目总监： 监理单位：（章） 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 物业单位：（章） 年 月 日
注：1、本表为户内装修工程实测原始记录，各项验收内容应按现场实测实量数据如实记录，是否符合要求在附件5中体现。
表7-2
工程名称
栋号 |  |  | 房(户)号 |  |  | 记录人 |  |  | 检查日期
水电设备安装工程
验收项目 | 验收内容 |  |  | 实 测 记 录 | [6 empty] | 实测人
1、给排水系统安装 | 分户给水压力（Mpa） |  |  |  |  | 管材材质 |  | 管径
| 水 压 试 验 | 项 目 |  | 工作压力（Mpa） |  | 试验压力（Mpa） | 稳压时间（min） |  | 实测压降（Mpa）或泄漏
|  | 给水 | 强度
严密性
|  | 热水 | 强度
严密性
水封高度（㎜）
通水、通球实验
2、建筑电气安装 | 导线截面 （㎜2） |  | 进户干线
分回路支线
线路绝缘电阻（ΜΩ）
漏电保护动作电流（mA）
漏电保护动作时间（mS）
通电试运行
注：1、本表为户内水电设备安装工程实测原始记录，各项验收内容应按现场实际及实测实量数据如实记录，是否符合要求在附件5中体现。
项目负责人： 建设单位：（章） 年 月 日 |  | 项目负责人： 总承包单位（章） 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 分包单位：(章） 年 月 日 |  | 项目总监： 监理单位：（章） 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 物业单位：（章） 年 月 日

## 附件8
附件8
住宅工程质量分户验收空间尺寸实测记录表
工程 名称 | [12 empty] | 检查日期
栋号 |  |  |  |  | 房(户）号 |  |  |  | 记录人 |  |  |  | 实测人
房间 | 设计推算值（mm） |  |  | 实测值（mm） | [8 empty] | 计算值（mm）
| 净高 | 净开间 | 净进深 | 净高 |  |  |  |  | 净开间 |  | 净进深 |  | 净高 |  | 净开间 |  | 净进深
| H | B | L | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | L1 | L2 | 最大 偏差 | 极差 | 最大 偏差 | 极差 | 最大 偏差 | 极差
客厅
餐厅
卧室1
卧室2
卧室3
室内 空间 尺寸 测量 示意 图 |  |  |  | 净开间 B1: 套型示意图贴图区（标注房间编号）
验收结论 |  |  |  | 净高 H5: 实测 房间，合格 房间，需整改处理房间： 间 。
项目负责人： 建设单位：（章） 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 总承包施工单位：（章） 年 月 日 | 净高 H4: 项目负责人： 分包施工单位：(章） 年 月 日; 净进深 L1: 项目总监： 监理单位：（章） 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 物业单位：（章） 年 月 日
注：1.H代表房间净高尺寸，测5点，4角测点加中心点，角部测点到墙边距离取200mm；B、L代表房间净开间和净进深尺寸，各测2点，量测点到墙边距离取200m；平面布置不规则的房间增加1个测点；相邻测点的距离不宜大于4m； 2.偏差为实测值与设计推算值之差的绝对值，不应大于20mm；极差为实测值中最大值与最小值之差，不应大于极差量测点间距离（两量测点的垂直距离）的0.5%；抽测不合格点数据在表内用笔圈出； 3.本表为户内空间尺寸实测原始记录，各项验收内容应按现场实测实量数据如实记录，是否符合要求在附件5中体现。